Инструкция Acid neutralizer

- Используя кислотный тест, определите уровень кислотности в системе.

- Определите объем компрессорного масла в системе обратившись к сопроводительной литературе системы или связавшись с дилером данного оборудовании.

- Добавьте нейтрализатор кислоты прямо в хладагент  или компрессорное масло.

При низком уровне кислотности в системе возьмите 1 часть нейтрализатора на 64 частей компрессорного масла.(1 часть=30 грамм).

При среднем уровне кислотности в системе возьмите 1 часть нейтрализатора на 48 частей компрессорного масла.(1 часть=30 грамм).

При высоком уровне кислотности в системе возьмите 1 часть нейтрализатора на 24 частей компрессорного масла.(1 часть=30 грамм).

При выходе компрессора из строя замените его согласно инструкциям, и для проверки системы на кислотность выполните пункты указанные выше.

ХОРОШО ВЗБОЛТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ИЗБЕГАЙТЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕЙТРАЛИЗАТОРА, ХРАНИТЕ В ПЛОТНО ЗАКРЫТОЙ УПАКОВКЕ!

Хранить в недоступном для детей месте.